| Заполненный бланк направляйте, пожалуйста, в ООО «Нефтепромавтоматика», тел.(347) 242-39-37, 243-31-79 е-mail: info@npaufa.ru |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опросный лист заказа контроллера БРИГ-015 |  |  |  |
| Организация:________________________ Тел./факс:_________________________ Контактное лицо:____________________ E-mail:____________________________ Адрес:_______________________________ Дата заполнения:__________________ Количество изделий:_______________________________ |  |  |  |
| Конструктив |  | Технические характеристики (нужное отметить) |  |
| Вид световой индикации |  | Светодиодные индикаторы |  |
|  |  | Алфавитно-цифровой индикатор |  |
| Тип кабельных вводов |  | Под металлорукавD15 |  |
|  |  | Под металлорукавD20 |  |
| Количество аналоговых входов 4-20 мА (от 0 до 6) |  |  |  |
| Подключение |  |  |  |
| Сигнал (обозначение) | Сигнал (назначение) |  | Нужное отметить |
| Кабель №1 (интерфейсы). Длина: м. |  |  |  |
| A1,B1,GND1 | RS-485 (АРМ) |  |  |
| A2, B2, GND2 | RS-485 (Расходомер/плотномер) |  |  |
| A3, B3, GND3 | RS-485 (Дополнительное устройство) |  |  |
| Кабель №2 (датчики/входы контроллера, питание внешних устройств). Длина: м. |  |  |  |
| DL | Датчик литров (частотный вход – объемный расход) |  |  |
| ZAZ | Заземление |  |  |
| P/S | Кнопка ПУСК/СТОП |  |  |
| ZAP | Запрет пуска (авария) |  |  |
| GOT | Готовность стояка (датчик положения наконечника) |  |  |
| PER | Перелив |  |  |
| STOP | Кнопка СТОП |  |  |
| GAR | Гаражное положение стояка |  |  |
| ZAG | Загазованность |  |  |
| POZ | Пожар |  |  |
| VD | Высокое давление |  |  |
| VIB | Вибрация |  |  |
| ZAP2 | Запрет 2 |  |  |
| SIG1 | Сигнал 1 |  |  |
| SIG2 | Сигнал 2 |  |  |
| SIG3 | Сигнал 3 |  |  |
| IND | Индикация (выход интерфейса на табло) |  |  |
| +12В, -12В | Питание внешних устройств |  |  |
| +24В, -24В | Питание внешних устройств |  |  |
| Кабель №3 (выходы, питание контроллера). Длина: м. |  |  |  |
| PRNO,PRCOM | Режим приема |  |  |
| KBR, KBRCOM | Клапан большого расхода |  |  |
| KMR, KMRCOM | Клапан малого расхода |  |  |
| VIB5, VIB5 COM | Выбор 5 |  |  |
| KV, KV COM | Клапан воздушный |  |  |
| SV COM | Светофор общ. |  |  |
| L, N | Питание контроллера ~220В |  |  |
| PE | Защитное заземление |  |  |
| SVK, SVZ | Светофор |  |  |
| NAS, NAS COM | Магнитный пускатель насоса |  |  |
| KEO, KEO COM | КЭО |  |  |
| VIB1, VIB1 COM | Выбор 1 |  |  |
| VIB2, VIB2 COM | Выбор 2 |  |  |
| VIB3, VIB3 COM | Выбор 3 |  |  |
| VIB4, VIB4 COM | Выбор 4 |  |  |
| Кабель №4 (Аналоговые входы). Длина: м. |  |  |  |
| AIN1+, AIN1- | Токовый вход1 (4-20mA) |  |  |
| AIN2+, AIN2- | Токовый вход 2 (4-20mA) |  |  |
| AIN3+, AIN3- | Токовый вход 3 (4-20mA) |  |  |
| AIN4+, AIN4- | Токовыйвход 4 (4-20mA) |  |  |
| AIN5+, AIN5- | Токовыйвход 5 (4-20mA) |  |  |
| AIN6+, AIN6- | Токовыйвход 6 (4-20mA) |  |  |

Заполняется производителем

| Модель контроллера |  |
| --- | --- |
| Лист сопровождения заявки № |  |
| № счета, договора |  |
| Срок изготовления |  |
| Дата отгрузки |  |